## КСС
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2014 |  |  |  | Приложение – КСС оферта
Възложител: ОБЩИНА ДРЯНОВО
Договор: ........................................................................ (попълва се от възложителя при сключване на договора)
Изпълнител: ...............................................................
Обект: "Ремонт покрив и фасади на сградата на Бюро по труда и Данъчна служба - гр. Дряново"
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид работа | Мерна единица | Количество | Единична цена | Част "Материали" |  | Обща стойност
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
| Ремонт на покрив - съгласно проектната документация |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Демонтаж керемиди от покрив, сваляне, пренасяне до 30 м и сортиране - наклон от 30 градуса | м2 | 169 |  |  | 0 | 0
2 | Демонтаж летвена обшивка | м2 | 169 |  |  | 0 | 0
3 | Демонтаж олуци от поцинкована ламарина | м | 112 |  |  | 0 | 0
4 | Демонтаж водосточни тръби | м | 50 |  |  | 0 | 0
5 | Демонтаж дъсчена обшивка стряха | м2 | 25.5 |  |  | 0 | 0
6 | Демонтаж обшивка от поцинкована ламарина около комини, улами и др | м2 | 8.7 |  |  | 0 | 0
7 | Демонтаж на съществуваща дървена покривна конструкция | м3 | 3.69 |  |  | 0 | 0
8 | Събаряне на комини от тухлена зидария | м3 | 1.7 |  |  | 0 | 0
9 | Разваляне тухлена зидария между подложна столица и стряха | м3 | 5 |  |  | 0 | 0
10 | Направа и разваляне кофраж за стоманобетонови стрехи | м2 | 30.8 |  |  | 0 | 0
11 | Доставка, изработка и монтаж армировка | кг | 2737 |  |  | 0 | 0
12 | Доставка и полагане бетон за плочи В 25 | м3 | 10 |  |  | 0 | 0
13 | Направа на тухлена зидария над плоча /надзид/ на цим. разтвор | м3 | 5 |  |  | 0 | 0
14 | Изработка и монтаж дървена покривна конструкция от профилиран иголистен материал, импрегнирана против плесени и насекоми | м3 | 7.16 |  |  | 0 | 0
15 | Направа на обшивка покрив с нерендосани иголистни дъски | м2 | 169 |  |  | 0 | 0
16 | Доставка и полагане на трислойно покривно фолио | м2 | 169 |  |  | 0 | 0
17 | Направа летвена скара от летви и контралетви 3/4 | м2 | 169 |  |  | 0 | 0
18 | Доставка и монтаж обшивка на корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм до 30 градуса | м2 | 4 |  |  | 0 | 0
19 | Доставка и монтаж вентилиращ гребен против птици и мрежа за вентилиране | м | 110 |  |  | 0 | 0
20 | Доставка и монтаж на вентилиращ елемент по била хоризонтални | м | 9.7 |  |  | 0 | 0
21 | Доставка и монтаж на листов материал за подкапаци по маии | м | 23.8 |  |  | 0 | 0
22 | Доставка и покриване на покрив с керамични керемиди по спецификация в/у готова дъсчена обшивка - позицията включва вентилираща керемида 1 бр. на 10м2(общо 17 бр) и снегозадържащи керемиди по 1,8 бр./м2(общо 304 бр.) | м2 | 169 |  |  | 0 | 0
23 | Доставка и покриване било и маии с капаци | м | 33.5 |  |  | 0 | 0
24 | Доставка и монтаж начален капак | бр | 6 |  |  | 0 | 0
25 | Доставка и монтаж капак тройник | бр | 3 |  |  | 0 | 0
26 | Доставка и монтаж олуци от ламарина с полиестерно /РVС/ покритие цвят RAL 8017 кафяв - 6" | м | 112 |  |  | 0 | 0
27 | Доставка и монтаж водосточни тръби от ламарина с полиестерно /РVС/ покритие цвят RAL 8017 кафяв - ф 100 мм | м | 130 |  |  | 0 | 0
28 | Изработка и монтаж на есове от ламарина с полиестерно /РVС/ покритие цвят RAL 8017 кафяв - ф 100 мм | бр | 10 |  |  | 0 | 0
29 | Доставка и направа на декоративен дървен сачак от ламперия | м2 | 46 |  |  | 0 | 0
30 | Доставка и монтаж челна дъска | м | 112 |  |  | 0 | 0
| Подмяна на дограма - съгласно проектната документация и спецификацията |  |  |  |  | 0 | 0
31 | Демонтаж съществуващи прозорци и врати всички видове | бр | 57 |  |  | 0 | 0
32 | Демонтаж гаражни врати | бр | 4 |  |  | 0 | 0
33 | Направа на тухлена зидария за кърпежи и подобни - обем до 3 м3 | м3 | 1.07 |  |  | 0 | 0
34 | Доставка и монтаж на PVC дограма петкамерна, стр. дълбочина 70 мм, дебелина на стената на профила 3 мм, а на усилващия профил 1,5мм ,2мм; стабилизатор Са/калций/ за повишена устойчивост на атмосферни влияния; с безоловни и канцерогенни примеси; не отделяща диоксид при пожар и не поддържаща горенето; стъклопакет 4 мм (прозрачен)+4мм с обща дебелина 24 мм;Uобоб.≤ 1,70 W/m2.K; цвят орех - съгласно спецификация | м2 | 94.6 |  |  | 0 | 0
35 | Доставка и монтаж на алуминиеви входни врати отваряема система, прекъснат термомост, цвят по проекта | м2 | 6.11 |  |  | 0 | 0
36 | Доставка и монтаж на автоматични ролетни гаражни врати от поцинкована ламарина с дебелина 0,55мм , прахово боядисана RAL 8017;Автоматика за 1бр. врата – включва мотор,блок управление,2бр. дистанционно управление/.- съгласно спецификация | м2 | 38.74 |  |  | 0 | 0
37 | Обръщане около отвори с гипсокартон, включени алуминиеви профили-ръбохранители и латексово боядисване вътрешно | м | 325 |  |  | 0 | 0
38 | Доставка и монтаж външни подпрозоречни поли от пластифицирана ламарина , цвят RAL 8017 кафяв ширина 25-30 см. | м | 63.1 |  |  | 0 | 0
39 | Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски с ширина 20-25 см от РVС плоскост - вътрешно | м | 53.35 |  |  | 0 | 0
| Ремонт фасади - съгласно проектната документация |  |  |  |  | 0 | 0
40 | Направа и разваляне на фасадно тръбно/модулно скеле | м2 | 591 |  |  | 0 | 0
41 | Доставка и полагане на лепена топлоизолация по външни стени от ЕРS - F 50 мм с λ≤ 0,038, вкл. дюбелиране, стъклофибърна мрежа мин. 145 г/м2, две ръце шпакловка и всички необходими ъглови и водобранни профили | м2 | 551.56 |  |  | 0 | 0
42 | Доставка и полагане на лепена топлоизолация по страници външно от ХРS 20 мм, стъклофибарна мрежа мин 145 г/м2, дюбелиране, две ръце шпакловка и ъглови PVC профили с мрежа | м | 287.5 |  |  | 0 | 0
43 | Доставка и монтаж на XPS 20 мм. по стрехи; дюбелиране, мрежа мин. 145 г/м2, две ръце шпакловка | м2 | 47.6 |  |  | 0 | 0
44 | Фасадна боя бяла по стрехи вкл. грунд | м2 | 47.6 |  |  | 0 | 0
45 | Грундиране и боядисване стени със силиконова боя (на основа силикон), цвят по проект | м2 | 551.56 |  |  | 0 | 0
46 | Доставка и монтаж стиропорен корниз - по проектно решение | м | 67 |  |  | 0 | 0
47 | Доставка и монтаж декоративен елемент от стиропор с РVС покритие прозорци - по проектно решение | м | 176.8 |  |  | 0 | 0
48 | Демонтаж и монтаж външно тяло на климатик | бр | 4 |  |  | 0 | 0
49 | Събиране, натоварване и транспорт строителни отпадъци до депо на 34 км | м3 | 6.7 |  |  | 0 | 0
| Непредвидени разходи - 10% от общата стойност | [5 empty] | 0
|  |  |  | Обща стойност: |  | 0 | 0
[5 empty] | ДДС: | 0 | 0
|  |  | Обща стойност с ДДС: |  |  | 0 | 0
|  | Процент на ст-та на материалите: |  |  |  | #DIV/0!
Забележка: Процентът на непредвидените разходи е фиксиран и не може да бъде променян.
Забележка: Всички единични цени на видовете СМР (кол.5) и материалите (кол.6), както и общата стойност на материалите (кол.7) и общата стойност на СМР (кол.8), са закръглени до втория знак след десетичната запетая.
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................................
(име, подпис и печат)